## EXTERIOR
| PRECAUCIONES |  | SI | N/A |  | PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE | EMPRESA CONTRATISTA: ___________________________
| 1. ¿Usted y el personal involucrado posee su carnet de certificado para realizar o aprobar trabajos en CALIENTE? |  |  |  |  | SOLDADURA, CORTE, PULIDO, ESMERILADO Y TALADRADO
| 2. ¿Es necesario realizar este trabajo en el área descrita, ya que no es posible trasladarlo al taller de mantenimiento u otra zona más segura? |  |  |  |  | No se autorizan trabajos a menos que esta tarjeta, debidamente llenada y firmada, esté visible en el lugar de trabajo. El tiempo máximo de validación es por 1 turno de trabajo. Antes de solicitar el permiso escrito el área debe ser aislada con cinta de seguridad y señalizado restricción de paso a personal no autorizado.
3. EMISOR CONTRATISTA:¿Examinó usted personalmente (quien emite el permiso), el área donde se va a efectuar el trabajo? NOTA: identifique los riesgos de operaciones y productos que allí se almacenan para hacer medición ambiental si es requerido y/o bloqueo y rotulado, o acondicionar con ventilación o purga por presencia de vapores explosivos
[6 empty] | AREA DE TRABAJO |  | FECHA
| 4. Si el trabajo es en un nivel elevado ¿verificó que en el nivel inferior, entrepisos y/o áreas colindantes no exista material combustible, revisó un radio de 11 metros? |  |  |  |  | PRODUCCIÓN |  | dd | mmm | aaaa
ALMACENES
AREAS COMUNES
| 5. ¿ El área del trabajo esta rodeada de cinta 11 metros a la redonda y dentro de esta demarcación no hay material combustible? NOTA: Mamparas en áreas de almacenamiento y producción de la planta, y/o pantallas de filtro para proteger a las personas?. |  |  |  |  | EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Ubicación del trabajo:
Descripción del trabajo:
6. Si se realiza taladrado sobre superficie metálica con riesgo de incendio, ¿verificó que el taladro y cable de conexión se encuentran en buen estado, y el área esta libre de material combustible o polvo?
Soldadura_____ Esmerilado____ Corte____ Taladrado____ Otro____
| 7. Si el trabajo se realizará en un espacio confinado, ductos, cárcamos, colectores, entre otros, ¿Verificó que estén lavados y limpios, libres de material combustible?. |  |  |  |  | Procedimientos asociados No.
Extintor No.
| 8. ¿Si realizará el trabajo alrededor de los secadores y/o Yankee ¿Verificó que estén cubiertos con lonas de protección para evitarles contacto de chispas? |  |  |  |  | Hora de inicio: | Hora de finalización:
Personal involucrado (Nombres legibles) Verificar Carnet al dia.
9. ¿Es necesario diligenciar un permiso para trabajos en alturas?
10. ¿Es necesario diligenciar un permiso para trabajos en espacios confinados?.
11. Si realizará el trabajo sobre piso de madera ¿Verificó que están mojados, cubiertos con arena, metal u otro material incombustible?
12. ¿Verificó que los equipos de soldadura, corte o pulidora utilizados no presentan daños o defectos, que cables y válvulas están en perfecto estado, y que están bajo los estándares de seguridad de acuerdo con el procedimiento? (NOTA: Ver inspección de pre-uso en el interior de este documento)
Vigilante durante la tarea:
AUTORIZACIONES
| 13. ¿Verificó que el equipo de soldadura tiene su conexión a tierra ubicada en la pieza que reparará lo más cerca posible y donde no hay otro elemento, equipo o persona expuesta o interpuesta? (NOTA: Ver inspección de pre-uso en el interior de este documento) |  |  |  |  | Certifico que la zona de trabajo ha sido analizada, que las precauciones señaladas en la lista de Precauciones han sido tomadas y autorizo el trabajo:
AUTORIZACION DE EMISOR CONTRATISTA
14. ¿Ha sido notificado el personal de emergencia interno de acuerdo al esquema de comunicación?
| 15. ¿Usan los TRABAJADORES y AYUDANTES zapatos con platina, ropa de trabajo, guantes, gafas, careta y protección auditiva? NOTA: Para soldadura es indispensable el delantal, guantes largos y careta para soldar. El ayudante debe estar retirado. |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DE EMISOR CONTRATISTA
| 16. ¿Se cuenta con un extintor de incendios acorde con el tipo de fuego que pueda generarse, con fecha de recarga vigente y marchamo asegurado? |  |  |  |  | Nombre y Firma Contacto del Cliente
| 17. Si la tarea que llevará a cabo no posee un POS específico, ¿Confeccionó el Planificador de Ejecución de Trabajos (PET) para identificar los riesgos asociados, determinar los equipos requeridos y forma de llevarla a cabo? Adjunte al permiso. NUMERO DE PET:__________ |  |  |  |  | Nombre y Firma Supervisor de Área
Nombre y Firma Supervisor Responsable Contratista
NOTA: La selección N/A solo aplica para las celdas que no están sombreadas. El resto de puntos deben definir SI, de lo contrario no se aprueba el trabajo.
Nombre Empresa Contratista
| CIERRE DEL PERMISO Y MONITOREO DEL ÁREA |  |  |  |  | Nombre y Firma de Vigilante (1 hora después del cierre)
FECHA
| ETAPA | NOMBRE Y FIRMA | HORA |  |  | Nombre y Firma encargado de Monitoreo (3 horas después de vigilancia)
| Cierre del emisor |  |  |  |  | Observaciones:
Vigilancia (1 hora después del cierre)
Monitoreo (3 horas después de vigilancia)
La vigilancia permanente para cierre de este permiso es UNA HORA DESPUES de la hora de finalización y el cierre debe NOTIFICARSE A CASETA. Después de finalizado el tiempo de vigilancia, el área debe ser monitoreada hasta 3 HORAS DESPUÉS.
ESTE PERMISO QUEDA CANCELADO AL DARSE LA ORDEN DE EVACUACIÓN
IMPORTANTE - Devolver este permiso al Emisor una vez que finalice el periodo de cierre (4 horas). - Si no conoce la forma de completar esta tarjeta consulte el procedimiento existente. - El emisor debe hacer llegar este permiso a Monitoreo una vez finalizado el trabajo. | [6 empty] | ESTA SECCIÓN QUEDA CON EL EMISOR DEL TRABAJO
Nombre del Emisor del trabajo: ______________________________________________ Nombre del Responsable del Vigilancia: ________________________________________ Nombre del Responsable del Monitoreo: _______________________________________
Nombre del Emisor del trabajo:
Nombre del Emisor del trabajo: ______________________________________________ Nombre del Responsable del Vigilancia: ________________________________________ Nombre del Responsable del Monitoreo: _______________________________________
Nombre del Responsable de Vigilancia:
[5 empty] | Nombre del Emisor del trabajo: ______________________________________________ Nombre del Responsable del Vigilancia: ________________________________________ Nombre del Responsable del Monitoreo: _______________________________________ |  |  | No.________
Nombre del Responsable de Monitoreo

## INTERIOR
PRE-USO EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA | [7 empty] | PRE-USO EQUIPO DE SOLDADURA AUTÓGENA
No. de máquina |  | No. |  |  | No. |  |  | No. de máquina |  | No. |  |  | No.
Accesorio | Parámetro de revisión | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | Accesorio | Parámetro de revisión | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A
Carcasa | Libre de fisuras o partes rotas o faltantes | [6 empty] | Carcasa | Libre de fisuras o partes rotas o faltantes
Portaelectrodos | Ajustadas libres de sobre-calentamiento | [6 empty] | Regulador | Acorde al gas utilizado
| Agarradera de la pinza completamente aislada, con tornillos ajustados en los extremos de operación y terminales del equipo | [7 empty] | Gas identificado con la etiqueta de seguridad química
[8 empty] | Sopletes y boquilla | Libre de daños
| Cable del portaelectrodo libre de daños o empalmes (reparado con cinta aislante) | [6 empty] | Mangueras | Libres de fisuras, grietas o daños
Sistema eléctrico | Placa con voltaje inscrito con indicación de fases requeridas | [6 empty] | Válvulas | Válvula anti-retorno
| Transformador libre de recalentamiento, olor a quemado o ruidos extraños (ajenos a la operación) | [6 empty] | Cilindros | Cuenta con capucha para su almacenamiento
| Variador de amperaje | [6 empty] | Manómetro | Claramente visible
| Capacidad del cable acorde a la corriente | [6 empty] | Nombre:
| Cable y enchufe libres de daños o empalmes (reparados con cinta aislante) | [6 empty] | Firma:
Dispone de conexión a tierra
Nombre de Inspector: | [7 empty] | PRE-USO DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA (APLICA PARA TALADRO)
Firma de Inspector: | [7 empty] | No. de máquina |  | No. |  |  | No.
[8 empty] | Accesorio | Parámetro de revisión | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A
PRE-USO DE ESMERIL
No. de Esmeril: | No. | [6 empty] | Elementos | El equipo se encuentra en posición "OFF" antes de encender
Accesorio | Parámetro de revisión |  |  |  |  | SI | NO
Elementos | Carcasa libre de partes rotas, rayadas o dobladas. | [7 empty] | Cuenta con todos sus cobertores plásticos y tapas
Dispone de mango para sujetar
| Equipado con dispositivo de accionamiento de presión constante (gatillo) | [7 empty] | Libre de daños visibles, partes quemadas o ahumadas, quebraduras, abolladuras
Disco | Se encuentran alineados y ajustados
| Libre de fisuras,desgaste o deterioro | [7 empty] | Libre de partes contaminadas con aceite, humedad, polvo, corrosión, sustancias químicas
Guardas | Aseguradas y en posición que evite proyección de partículas | [7 empty] | Cuenta con maniubro de soporte
Sistema eléctrico | Cable y enchufe libres de daños o empalmes (reparados con cinta aislante) | [7 empty] | Cable y enchufe libres de daños o empalmes (reparados con cinta aislante)
Dispone de conexión a tierra
Nombre: | [7 empty] | Sistema eléctrico | Cable y enchufe libres de daños o empalmes (reparados con cinta aislante)
Firma:
Dispone de conexión a tierra
PRE-USO DE EXTINTOR
|  |  |  | No._____ |  | No._____ |  | Nombre:
Accesorio | Parámetro de revisión |  |  | SI | NO | SI | NO | Firma:
Elementos | El extintor cuenta con el marchamo
El extintor cuenta con la recarga al día
Para extintores de agua y PQ el manometro se encuentra en la franja color verde
| El extintor, mangueras y/o campanola se encuentran en buenas condiciones (sin golpes, fisuras o partes rotas o faltantes) | [6 empty] | ESTE PERMISO QUEDA CANCELADO AL DARSE LA ORDEN DE EVACUACIÓN
Nombre:
Firma: