## EXTERIOR
PRECAUCIONES |  |  |  |  | SI | N/A | PERMISO DE ESPACIOS CONFINADOS |  |  | EMPRESA CONTRATISTA: ___________________________ | No. TA-0001
1. ¿Usted y el personal involucrado posee su carnet de certificado para realizar o aprobar trabajos en espacios confinados?
TANQUES, ALCANTARILLAS, POZOS, DUCTOS, COLECTORES DE POLVOS, ETC
2. ¿Es necesario realizar este trabajo ingresando al espacio, ya que no es posible realizar la tarea desde afuera o de una forma que impida ingresar? | [6 empty] | No se autorizan trabajos a menos que esta tarjeta, debidamente llenada y firmada, esté visible en el lugar de trabajo. El tiempo máximo de validación es por 1 turno de trabajo. Antes de solicitar el permiso escrito el área debe ser aislada con cinta de seguridad y señalizado restricción de paso a personal no autorizado.
3.EMISOR CONTRATISTA: ¿Examinó usted personalmente el área? NOTA: identifique los riesgos de operaciones y productos o sustancias que allí se almacenan.
AREA DE TRABAJO
[7 empty] | PRODUCCIÓN |  |  |  | FECHA
4. Fueron Bloqueados y rotulados todos los equipos asociados, de acuerdo con el POS asociado al espacio confinado? | [6 empty] | ALMACENES |  |  |  | dd | mmm | aaaa
AREAS COMUNES
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
5. ¿El área del trabajo esta rodeada de cinta 4 metros a la redonda y dentro de esta demarcación no hay material combustible ni sustancias químicas que puedan generar vapores e ingresar al espacio? | [6 empty] | ID del Espacio Confinado:
Peligro presente en el Espacio Confinado:
6. ¿El sistema de ventilación forzada está funcionando y su ducto se encuentra en buen estado? NOTA: El equipo debe inyectar aire no extraer. | [6 empty] | Descripción del trabajo:
7. ¿El espacio confinado fue vaciado y limpiado desde afuera? | [6 empty] | Procedimientos asociados No.
8. En caso de requerir ingresar productos químicos dentro del espacio confinado, ¿solicitó autorización escrita a EHS? | [6 empty] | Hora de inicio: |  |  | Hora de finalización:
9. ¿Es necesario diligenciar un permiso para trabajos en alturas? | [6 empty] | Personal involucrado (Nombres legibles) Verificar Carnet al dia.
10. ¿Es necesario diligenciar un permiso para trabajos en caliente?
11. ¿Verificó que los equipos eléctricos son de 12V o menos, que las herramientas eléctricas usadas están aterrizadas, y sus cables eléctricos estén libres de empates o cortes?
12. ¿El equipo eléctrico es a prueba de explosión? | [6 empty] | Nombre del Asistente o vigía:
13. ¿Se cuenta con un plan de rescate disponible en el lugar de trabajo y el mismo es conocido por todos los involucrados en el trabajo? | [6 empty] | AUTORIZACIONES
14. ¿Se ha identificado el medio de comunicación entre las personas entrantes y las personas del exterior? | [6 empty] | Certifico que la zona de trabajo ha sido analizada, que las precauciones señaladas en la lista de Precauciones han sido tomadas y autorizo el trabajo:
14. ¿Ha sido notificado el personal de emergencia interno de acuerdo al esquema de comunicación? | [6 empty] | AUTORIZACION DE EMISOR CONTRATISTA
15. ¿El personal que ingresa usa zapatos de seguridad, guantes, gafas y arnés?
16. ¿Se cuenta con el botiquín de primeros auxilios, el equipo autocontenido y la camilla estándar en el sitio? | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE EMISOR CONTRATISTA
17. Si la tarea que llevará a cabo no posee un POS específico, ¿Confeccionó el Planificador de Ejecución de Trabajos (PET) y APR para identificar los riesgos asociados, determinar los equipos requeridos y forma de llevarla a cabo? Adjunte. NUMERO DE PET:__________
Nombre y Firma Contacto del Cliente
NOTA: La selección N/A solo aplica para las celdas que no están sombreadas. El resto de puntos deben definir SI, de lo contrario no se aprueba el trabajo. | [6 empty] | Nombre y Firma Supervisor de Área
MEDICIONES AMBIENTALES Registre en el formato cambios en las concentraciones Registros de entrada de la zona sombreada deben estar en ceros NOTA: Esta sección N/A para aquellos espacios en donde el POS así lo indique | [6 empty] | Nombre y Firma Supervisor Responsable Contratista
Nombre Empresa Contratista: ___________________________________
Nombre de persona que realiza el monitoreo: | [6 empty] | Observaciones:
Hora | T °C 10°C < T < 43°C | CO MAX < 25 ppm | LEL MAX < 0% | H2S MAX < 1ppm | O2 19,5 - 23 .5%
MEDICIONES DE SIGNOS VITALES Registre los signos vitales de los entrantes
[7 empty] | Entrante | Hora | Presión Arterial Max 140/90 | Frecuencia Cardiaca ≤100 pulsasiones por minuto |  | Temperatura ≤ 38°C | Oxígeno ≥ 92%
SI SE INTRODUCE UN NUEVO PELIGRO EN EL ESPACIO, SE DEBE CANCELAR EL PERMISO Y VOLVER A EVALUAR LOS PELIGROS Y DETERMINAR CONTROLES ADICIONALES.
SI SE INTRODUCE UN NUEVO PELIGRO EN EL ESPACIO, SE DEBE CANCELAR EL PERMISO Y VOLVER A EVALUAR LOS PELIGROS Y DETERMINAR CONTROLES ADICIONALES.
ESTE PERMISO QUEDA CANCELADO AL DARSE LA ORDEN DE EVACUACIÓN

## INTERIOR
PRE-USO DE KIT DE ALTURAS
No. de Kit de alturas |  |  |  | No. |  |  | No. |  |  | No. |  |  | No. |  |  | No. |  |  | No.
Accesorio | Parámetro de revisión |  |  | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A
Arnés | Fajas y costuras libres de cortes, desgaste, prod. químicos, quemaduras, rasgaduras
Argollas "D" y hebillas libres de deformaciones, corrosión, cortes, grietas
Casco | Casco en buen estado, libre de fisuras, con barbiquejo en buen estado
Conector de anclaje con amortiguador de impactos | Conector libre de cortes, desgaste, prod. químicos, quemaduras, rasgaduras
Ganchos libres de deformaciones, corrosión
Amortiguador de impactos | El amortiguador de impactos se encuentra dentro de su estuche, sin evidencias de haber sido activado.
Línea de vida para freno | Libre de deformaciones, desgaste, reventaduras, corrosión, mala fijación de uniones, incompleto
Libre de cortes, desgaste, productos químicos, quemaduras, rasgaduras
Freno | Línea y gancho libre de deformaciones, cortes, desgaste, daños
Equipo de ingreso | Equipo de protección personal esta vigente (cuenta con menos de 5 años desde su fecha de fabricación)
Nombres:
PRE-USO MEDIDOR DE GASES | [9 empty] | PRE-USO VENTILADOR DE ESPACIOS CONFINADOS
Nombre del Medidor de Gases |  | Modelo Medidor de Gases | [7 empty] | Modelo Ventilador Espacios Confinados
Accesorio | Parámetro de revisión | [5 empty] | SI | NO |  | Accesorio |  |  | Parámetro de revisión | [6 empty] | SI | NO
Detector | Equipo con suficiente carga de batería. | [8 empty] | Ventilador |  |  | El ventilador se encuentra en buen estado en todas sus partes (aspas, carcasa, cableado)
| Equipo con funcionamiento normal (indica valores de % LEL, PPM CO, %O2). | [11 empty] | Equipo con funcionamiento normal (inyecta aire con caudal constante).
| Equipo cuenta con calibración trimestral. ANOTE FECHA DE ÚLTIMA CALIBRACIÓN: / / | [8 empty] | Manguera |  |  | La manguera extensiva esta libre de roturas.
Cargador | Cable libre de desgastes, grietas, cortes. | [8 empty] | Nombre | [6 empty] | Firma
Cargador libre de golpes y grietas.
| Cargador permite el paso de energía al detector. | [8 empty] | EVALUACIÓN DE PERSONAS ENTRANTES
Nombre |  |  | Firma | [6 empty] | Nombres de los entrantes |  |  |  | ¿Estan informados sobre los peligros y controles aplicables? |  | ¿Tiene candado de bloqueo y carnet vigente? |  | ¿Tienen claro el EPP a utilizar y el medio de comunicación con el exterior? |  | ¿Tienen claro y es comprendido el procedimiento de autorescate?
PRE-USO TRÍPODE
Modelo de Trípode
Accesorio | Parámetro de revisión |  |  |  |  | SI | NO | NA | [5 empty] | SI | NO | SI | NA | SI | NO | SI | NO
Patas | Las patas están libres de grietas y golpes.
Los estabilizadores son antiderrapantes y están libre de desgastes, fisuras y golpes.
Las patas cuentan con su seguro de graduación de alturas.
Los seguros de graduación de alturas están libres de fisuras y golpes.
Cabezal | El cabezal está libre de rupturas, fisuras y golpes.
En caso de tener poleas, las mismas están libre de desgastes, fisuras y golpes.
La polea permite enrollar y desenrollar el cable adecuadamente.
El cable de la polea está libre de desgastes, fisuras, corrosión y deformaciones.
Nombre |  |  |  | Firma
NOTA: La selección N/A solo aplica para las celdas que no están sombreadas. El resto de puntos deben definir SI, de lo contrario no se aprueba el uso del equipo. | [9 empty] | SI SE INTRODUCE UN NUEVO PELIGRO EN EL ESPACIO, SE DEBE CANCELAR EL PERMISO Y VOLVER A EVALUAR LOS PELIGROS Y DETERMINAR CONTROLES ADICIONALES.
ESTE PERMISO QUEDA CANCELADO AL DARSE LA ORDEN DE EVACUACIÓN